## End point
Testname: DPH_Will_20uL_48Array_seal
Date: 02/07/2021 Time: 15:46:39 (UTC+1)
ID1: RB-P002014
ID2: RB-A001763
ID3:
No. of Channels / Multichromatics: 1
No. of Cycles: 1
Configuration: Fluorescence
Used filter settings and gain values:
1: 350-15/450-20 1200
Focal height [mm]: 5
Chromatic: 1
Cycle: 1
1. Raw Data (350-15/450-20 1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A | 2406 | 7583 | 3368 | 8690 | 2524 | 16964 | 323 | 10551 | 430 | 13832 | 3335 | 25999 | 2728 | 10571 | 4197 | 11888 | 3347 | 24735 | 320 | 10568 | 426 | 17323 | 2972 | 25896
B | 15712 | 5998 | 7007 | 6694 | 2336 | 6459 | 38889 | 9798 | 17673 | 16748 | 4541 | 9017 | 20688 | 7544 | 9516 | 9152 | 3109 | 7013 | 38715 | 9003 | 19493 | 16080 | 4509 | 8284
C | 6817 | 10624 | 2066 | 2765 | 1866 | 11556 | 397 | 26891 | 2241 | 5248 | 2175 | 23081 | 7756 | 14065 | 3469 | 3582 | 2168 | 17805 | 424 | 27093 | 2568 | 5259 | 2073 | 24271
D | 6108 | 6690 | 5355 | 1999 | 11320 | 3504 | 2456 | 10397 | 11667 | 466 | 19941 | 7017 | 7064 | 8660 | 7094 | 2474 | 13194 | 4016 | 2357 | 10133 | 10131 | 437 | 19680 | 6508
E | 19798 | 6147 | 8967 | 3248 | 8554 | 5621 | 34774 | 6395 | 19818 | 5992 | 12375 | 9868 | 25789 | 7038 | 12245 | 4476 | 10914 | 6562 | 35160 | 6435 | 20220 | 5793 | 12120 | 8904
F | 20948 | 8218 | 4624 | 8483 | 4080 | 4216 | 62505 | 15928 | 11861 | 16049 | 5899 | 5589 | 30829 | 11944 | 7871 | 11559 | 5293 | 4651 | 60494 | 16720 | 11622 | 14817 | 5520 | 4294
G | 23878 | 16734 | 4768 | 14853 | 12492 | 1020 | 29087 | 16858 | 4821 | 14233 | 9785 | 513 | 18236 | 13003 | 3612 | 11167 | 7208 | 855 | 25528 | 14764 | 4211 | 12365 | 7160 | 537
H | 14460 | 3614 | 1009 | 16679 | 14452 | 10503 | 18655 | 1402 | 478 | 25856 | 13191 | 11848 | 11516 | 3019 | 772 | 14598 | 8864 | 8353 | 13882 | 1322 | 388 | 22942 | 11521 | 9323
I | 3006 | 10382 | 3985 | 10227 | 3314 | 23815 | 308 | 9502 | 433 | 15803 | 2929 | 27692 | 2975 | 10102 | 3778 | 11089 | 2996 | 23510 | 304 | 9125 | 412 | 14041 | 2609 | 23540
J | 20928 | 7289 | 9084 | 8952 | 2745 | 7640 | 38675 | 8413 | 17960 | 15855 | 4041 | 7321 | 22662 | 7786 | 9069 | 7018 | 2600 | 6926 | 34698 | 7601 | 15990 | 13619 | 3629 | 6699
K | 7109 | 12526 | 3098 | 2885 | 2117 | 16163 | 412 | 26271 | 2518 | 5503 | 2262 | 24497 | 7645 | 13476 | 3330 | 2784 | 1917 | 13934 | 410 | 29006 | 2441 | 5849 | 2428 | 25533
L | 6693 | 7311 | 5883 | 2306 | 12003 | 3857 | 2367 | 10580 | 11605 | 493 | 20704 | 6100 | 6638 | 7580 | 6156 | 2316 | 13141 | 3552 | 2222 | 10293 | 12036 | 461 | 19418 | 6883
M | 21739 | 4883 | 8341 | 3664 | 7811 | 5069 | 31630 | 6325 | 18800 | 5929 | 12250 | 9487 | 24115 | 5528 | 10508 | 3419 | 9407 | 4551 | 30887 | 5338 | 17560 | 5529 | 9765 | 8113
N | 23127 | 8530 | 5719 | 9669 | 3756 | 3302 | 62116 | 15807 | 12838 | 17093 | 5345 | 5209 | 27995 | 10405 | 7053 | 11366 | 5605 | 4261 | 54919 | 13787 | 10719 | 16159 | 4755 | 3842
O | 12811 | 10541 | 2391 | 8697 | 6154 | 792 | 28570 | 14264 | 3419 | 10898 | 6821 | 501 | 17882 | 10419 | 3463 | 12166 | 8246 | 882 | 24858 | 12209 | 3532 | 9358 | 7096 | 498
P | 9125 | 2439 | 705 | 11318 | 7186 | 5703 | 17542 | 1337 | 502 | 22770 | 11700 | 9608 | 11552 | 2936 | 804 | 13889 | 8835 | 7543 | 19599 | 1094 | 440 | 21266 | 12115 | 9365

## Protocol Information
Plate layout
| 1:6 | 7:12 | 13:18 | 19:24
A:H | Normal_fortyone | Blank | Normal_fortyone | Blank
I:P | Normal_fortyone | Blank | Normal_fortyone | Blank
Peptide layout
No Pep | CCPent | QLKEIA | CCHex2-I24K | CCHept-I24N | CCHept-L28W
GRP22 | CCHex | NLKEIA | CCHept-L28K | CCHept-I24T | CCHept-L7Y
GRP35 | CCHex2 | CCHept-I17G-L21G | CCHept-I17H | CCHept-I24H | CCHept-L28Y
GRP46 | CCHept | CCHept-I17A-L21A | CCHept-I17K-I24E | CCHept-L21S-I24S | CCHept-I24Y
GRP51 | CCHept-I24D | CCHept-L14A | CCHept-L7K | CCHept-L21N-I24N | CCHept-L21S-I24Y
GRP52 | CCHept-I24E | CCHept-I24A | CCHept-L21K-I24E | CCHept-L21T-I24T | CCHept-L21Y-I24S
GRP63 | CCHept-I24K | CCHept-L21K | CCHept-L21E-I24K | CCHept-L21H-I24H | CCHept-I17T
GRP80 | CCHept-I17K | CCPent-I24K | CCHept-I24S | CCHept-L7W | CCHept-I24P